重庆市南岸区应急管理局2025年4-6月监督检查结果

| 检查时间 | 检查对象 | 检查主要内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年4月 | 加油站5家 | 1.工艺设备与设施是否符合要求 2.建（构）筑物及防渗设施是否符合要求 3.供配电、排水、防雷防静电及检测报警是否符合要求 4.选址和总平面布置是否符合要求 5.是否按要求制定机构职责与方针、目标 6.是否符合法律、法规、标准规范和部门规章（文件） 7.是否按要求制订完善安全生产管理制度与操作规程 8.是否按照要求做好现场管理 9.是否按照要求做好台账与档案管理 10.消防设施和应急设施是否符合要求 | 发现隐患8条 |  |
| 2025年4月 | 危化企业4家 | 1.是否按国家标准、行业标准分区分类储存危险化学品，是否超量超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存 2.企业是否建立生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理制度并严格落实 3.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否按国家标准、行业标准设置检测报警装置，爆炸危险场所是否按国家标准、行业标准安装使用防爆电气设备 4.危险化学品储罐安全阀切断阀、泄压排放系统和冷却降温设施是否完好且正常投用 5.储罐防火间距、防火堤设置是否符合要求，消防车通道是否畅通，灭火药剂储备是否满足救援需要 6.危险化学品罐区库房消防设施是否完好有效，值班操作人员否会熟练使用；消防控制室、消防水泵房、泡沫泵房是否正常运行 7.是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志 8.是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 9.是否组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程 | 发现隐患10条 |  |
| 2025年4月 | 工贸企业4家 | 一、主要负责人及其他人员安全生产履职情况。 二、安全投入保障情况。 三、安全生产管理机构、人员配备及考核培训情况。 四、危险作业管理情况。 五、违规违章作业情况。 六、事故隐患排查治理情况。 七、建设项目安全评价及“三同时”情况。 八、安全标识、设备、出口设置及劳动防护配备、使用情况。 九、发包、转包、出租管理情况。 十、应急预案及物资装备管理情况。 十一、有限空间、粉尘涉爆、高温熔融等专项整治工作开展情况。 | 发现隐患21条 |  |
| 2025年4月 | 培训机构1家 | 1.安全培训机构是否具备从事安全培训工作所需要的条件 2.是否按照规定的安全培训大纲进行教学培训 3.是否建立规范的人员培训档案 | 发现隐患1条 |  |
| 2025年5月 | 加油站8家 | 1.工艺设备与设施是否符合要求 2.建（构）筑物及防渗设施是否符合要求 3.供配电、排水、防雷防静电及检测报警是否符合要求 4.选址和总平面布置是否符合要求 5.是否按要求制定机构职责与方针、目标 6.是否符合法律、法规、标准规范和部门规章（文件） 7.是否按要求制订完善安全生产管理制度与操作规程 8.是否按照要求做好现场管理 9.是否按照要求做好台账与档案管理 10.消防设施和应急设施是否符合要求 | 发现隐患10条 |  |
| 2025年5月 | 工贸企业3家 | 一、主要负责人及其他人员安全生产履职情况。 二、安全投入保障情况。 三、安全生产管理机构、人员配备及考核培训情况。 四、危险作业管理情况。 五、违规违章作业情况。 六、事故隐患排查治理情况。 七、建设项目安全评价及“三同时”情况。 八、安全标识、设备、出口设置及劳动防护配备、使用情况。 九、发包、转包、出租管理情况。 十、应急预案及物资装备管理情况。 十一、有限空间、粉尘涉爆、高温熔融等专项整治工作开展情况。 | 发现隐患5条 |  |
| 2025年6月 | 加油站7家 | 1.工艺设备与设施是否符合要求 2.建（构）筑物及防渗设施是否符合要求 3.供配电、排水、防雷防静电及检测报警是否符合要求 4.选址和总平面布置是否符合要求 5.是否按要求制定机构职责与方针、目标 6.是否符合法律、法规、标准规范和部门规章（文件） 7.是否按要求制订完善安全生产管理制度与操作规程 8.是否按照要求做好现场管理 9.是否按照要求做好台账与档案管理 10.消防设施和应急设施是否符合要求 | 发现隐患10条 |  |
| 2025年6月 | 危化企业3家 | 1.是否按国家标准、行业标准分区分类储存危险化学品，是否超量超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存 2.企业是否建立生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理制度并严格落实 3.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否按国家标准、行业标准设置检测报警装置，爆炸危险场所是否按国家标准、行业标准安装使用防爆电气设备 4.危险化学品储罐安全阀切断阀、泄压排放系统和冷却降温设施是否完好且正常投用 5.储罐防火间距、防火堤设置是否符合要求，消防车通道是否畅通，灭火药剂储备是否满足救援需要 6.危险化学品罐区库房消防设施是否完好有效，值班操作人员否会熟练使用；消防控制室、消防水泵房、泡沫泵房是否正常运行 7.是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志 8.是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 | 发现隐患9条 |  |
| 2025年6月 | 工贸企业5家 | 一、主要负责人及其他人员安全生产履职情况。 二、安全投入保障情况。 三、安全生产管理机构、人员配备及考核培训情况。 四、危险作业管理情况。 五、违规违章作业情况。 六、事故隐患排查治理情况。 七、建设项目安全评价及“三同时”情况。 八、安全标识、设备、出口设置及劳动防护配备、使用情况。 九、发包、转包、出租管理情况。 十、应急预案及物资装备管理情况。 十一、有限空间、粉尘涉爆、高温熔融等专项整治工作开展情况。 | 发现隐患13条 |  |
| 2025年6月 | 培训机构1家 | 1.安全培训机构是否具备从事安全培训工作所需要的条件 2.是否按照规定的安全培训大纲进行教学培训 3.是否建立规范的人员培训档案 | 发现隐患1条 |  |