## Sheet1
南岸区民政局2025年养老服务机构行政监督检查问题汇总
监督检查机构名称 | 监督检查形式 | 监督检查结果 | 整改意见 | 监督检查结果日期 | 整改情况 | 监督检查结果机关
仁爱养老院 | 日常检查 | 1.夜班巡查记录表不规范； 2.食品留样不规范； 3.负责人值班记录不规范； 4.日常交接班记录不规范。 | 发现问题做出行政指导 | 2025-01-14 | 已整改 | 重庆市南岸区民政局
住佳老年养护院 | 日常检查 | 1.负责人值班记录不完善； 2.消防通道堵塞。 | 发现问题做出行政指导 | 2025-02-24 | 已整改 | 重庆市南岸区民政局
迎龙镇养老服务中心 | 日常检查 | 1.食品留样冰柜不制冷； 2.消防控制室值班不完善； 3.消防灭火器部分过期。 | 发现问题做出行政指导 | 2025-03-13 | 已整改 | 重庆市南岸区民政局
阳光家园养老院 | 日常检查 | 1.消防应急疏散预案未明确人员职责； 2.夜间两小时巡查记录不规范； 3.手提灭火器压力过大； | 发现问题做出行政指导 | 2025-04-03 | 已整改 | 重庆市南岸区民政局
金洲老年养护院 | 日常检查 | 1.夜间2小时巡查记录不规范； | 发现问题做出行政指导 | 2025-05-01 | 已整改 | 重庆市南岸区民政局
群森老年公寓 | 日常检查 | 1.食品留样记录不规范； | 发现问题做出行政指导 | 2025-05-01 | 已整改 | 重庆市南岸区民政局
美心佳园康养中心 | 日常检查 | 1.各楼层无疏散引导图； 2.一楼梯间的消火栓箱内未配置消防水带水枪。 | 发现问题做出行政指导 | 2025-06-05 | 已整改 | 重庆市南岸区民政局
好时光养老服务中心 | 日常检查 | 1.8801.8806房间感烟探测器不报警； 2.疏散引导箱内配置不足； | 发现问题做出行政指导 | 2025-07-07 | 已整改 | 重庆市南岸区民政局
聚福岛养老院 | 日常检查 | 1.厨房液化气有使用热水加热痕迹； | 发现问题做出行政指导 | 2025-08-07 | 已整改 | 重庆市南岸区民政局
美瑞嘉年江南人家老年养护院 | 日常检查 | 1.夜间巡查记录不规范； | 发现问题做出行政指导 | 2025-08-07 | 已整改 | 重庆市南岸区民政局
青松老年公寓 | 日常检查 | 1.老人卧床吸烟多个房间老人香烟自行管理； 2.房间存在大功率电器和尖锐物品； | 发现问题做出行政指导 | 2025-09-01 | 已整改 | 重庆市南岸区民政局
尚善养老院 | 日常检查 | 1.油烟管道滴油严重，油烟清洗记录未完善； 2.值班记录未填写至10月13日； | 发现问题做出行政指导 | 2025-10-13 | 已整改 | 重庆市南岸区民政局
惠享养老院 | 日常检查 | 1.夜间巡查记录需要规范； 2.日常交接班记录填写不规范； | 发现问题做出行政指导 | 2025-11-03 | 已整改 | 重庆市南岸区民政局
回乐缘养老院 | 日常检查 | 1.个别消火栓和灭火器巡检表未正常填写； 2.消火栓箱子无相应使用标识； | 发现问题做出行政指导 | 2025-12-01 | 已整改 | 重庆市南岸区民政局