## Sheet1
南岸区长江干流入河排污口整治验收销号信息公示（第一批）
序号 | 入河排污口名称 | 入河排污口编码 | 整治情况
1 | 南坪镇二塘社区中航万科金域学府翰江南200米城镇雨洪排口 | FA-500108-0001-YH-00 | 三次现场采样均无水，经溯源未见明显污染源，无需整治，按照整治验收销号标准进行销号。
2 | 南坪镇丹龙南路与南滨路交汇处南30米城镇雨洪排口 | FA-500108-0002-YH-00 | 排口水质排查监测达标，经溯源未见明显污染源，已树立标识牌，且销号监测达标，按照整治验收销号标准进行销号。
3 | 南坪镇雅居乐社区范老大渔船生活污水排污口 | FA-500108-0003-GK-00 | 已按照相关要求完成取缔搬迁
4 | 南坪镇雅居乐社区丹龙南路南滨路口西北80米城镇雨洪排口 | FA-500108-0004-YH-00 | 原无水排放。销号采样时有水，且水质达标，未见明显污染源，无需整治，按照整治验收销号标准进行销号。
5 | 花园路街道丹龙路社区恒基翔龙江畔堤坝城镇雨洪排口 | FA-500108-0006-YH-00 | 排查监测时排口无水排放。销号采样时有水，且水质达标，未见明显污染源，无需整治，按照整治验收销号标准进行销号。
6 | 花园路街道丹龙路社区哑巴洞码头工作船生活污水排污口 | FA-500108-0010-GK-00 | 已按照相关要求完成取缔搬迁
7 | 花园路街道丹龙路社区世纪花园城镇雨洪排口 | FA-500108-0011-YH-00 | 排口水质排查监测达标，经溯源未见明显污染源，已树立标识牌，且销号监测达标，按照整治验收销号标准进行销号。
8 | 花园路街道丹龙路社区世纪花园西北角入江沟渠 | FA-500108-0012-GQ-00 | 三次现场采样均无水，经溯源未见明显污染源，无需整治。销号采样时有水，且水质达标，未见明显污染源，按照整治验收销号标准进行销号。
9 | 铜元局街道风临洲社区鹅公岩大桥下堤坝城镇雨洪排口 | FA-500108-0013-YH-00 | 排查监测时排口无水排放。销号采样时有水，且水质达标，未见明显污染源，无需整治，按照整治验收销号标准进行销号。
10 | 铜元局街道风临洲社区孔雀湾下河口航治囤7号趸船生活污水排污口 | FA-500108-0014-GK-00 | 污水上岸处理，清理取缔该排口
11 | 铜元局街道风临洲社区孔雀湾外侧渝工趸1号趸船生活污水排污口 | FA-500108-0015-GK-00 | 污水上岸处理，清理取缔该排口
12 | 铜元局街道风临洲社区孔雀湾外侧长江边航治趸6号船生活污水排污口 | FA-500108-0016-GK-00 | 污水上岸处理，清理取缔该排口
13 | 铜元局街道风临洲社区孔雀湾下河道下游30米城镇雨洪排口 | FA-500108-0018-YH-00 | 排口水质排查监测达标，经溯源未见明显污染源，已树立标识牌，且销号监测达标，按照整治验收销号标准进行销号。
14 | 铜元局街道芭蕉湾社区铜元局老码头上游5米城镇雨洪排口 | FA-500108-0019-YH-00 | 三次不同日期现场采样均无水，排口无新增污染源，达到排口销号条件。
15 | 铜元局老码头轮渡72号趸船生活污水排污口 | FA-500108-0020-GK-00 | 已按照相关要求完成取缔搬迁
16 | 铜元局老码头轮渡93号趸船生活污水排污口 | FA-500108-0021-GK-00 | 已按照相关要求完成取缔搬迁
17 | 铜元局老码头重庆车渡2号趸船生活污水排污口 | FA-500108-0022-GK-00 | 污水上岸处理，清理取缔该排口
18 | 铜元局街道芭蕉湾社区金辉城渝道趸45号趸船生活污水排污口 | FA-500108-0024-GK-00 | 污水上岸处理，清理取缔该排口
19 | 南坪街道阳光社区游艇专用码头骄阳2囤生活污水排污口 | FA-500108-0026-GK-00 | 污水上岸处理，清理取缔该排口
20 | 南坪街道阳光社区音乐平台城镇雨洪排口 | FA-500108-0027-YH-00 | 排查监测时排口无水排放。销号采样时有水，且水质达标，未见明显污染源，无需整治，按照整治验收销号标准进行销号。
21 | 海棠溪街道森泰诺亚酒店趸船生活污水排污口 | FA-500108-0029-GK-00 | 已按照相关要求完成取缔搬迁
22 | 海棠溪街道海棠晓月社区鑫缘渔港趸船生活污水排污口 | FA-500108-0030-GK-00 | 已按照相关要求完成取缔搬迁
23 | 龙门浩街道上新街社区渝道趸601趸船生活污水排污口 | FA-500108-0031-GK-00 | 污水上岸处理，清理取缔该排口
24 | 龙门浩街道下新街社区长江索道江边轮渡工作趸船生活污水排污口 | FA-500108-0032-GK-00 | 已按照相关要求完成取缔搬迁
25 | 龙门浩街道武夷滨江一期西侧城镇雨洪排口 | FA-500108-0034-YH-00 | 措施：1.源头新增污水处理措施2.提升施工废水处理工艺3.升级管网排水系统4.收集农村生活污水5.树立标识牌。经过整治，排口水质已稳定达地表水V类标准，按照整治验收销号标准进行销号。
26 | 涂山镇武夷滨江重庆长航基地08趸船生活污水排污口 | FA-500108-0036-GK-00 | 污水上岸处理，清理取缔该排口
27 | 涂山镇武夷滨江节甲306号趸船生活污水排污口 | FA-500108-0037-GK-00 | 已按照相关要求完成取缔搬迁
28 | 涂山镇玄坛庙南水趸船生活污水排污口 | FA-500108-0038-GK-00 | 污水上岸处理，清理取缔该排口
29 | 涂山镇友于里社区野猫溪轮渡70趸生活污水排污口 | FA-500108-0039-GK-00 | 污水上岸处理，清理取缔该排口
30 | 涂山镇南滨路钟楼广场西侧城镇雨洪排口 | FA-500108-0040-YH-00 | 排查监测时排口无水排放。销号采样时有水，且水质达标，未见明显污染源，无需整治，按照整治验收销号标准进行销号。
31 | 涂山镇两江壹号西北侧城镇雨洪排口 | FA-500108-0041-YH-00 | 排查监测时排口无水排放。销号采样时有水，且水质达标，未见明显污染源，无需整治，按照整治验收销号标准进行销号。
32 | 弹子石街道呼归石花街公园下游120米城镇雨洪排口 | FA-500108-0043-YH-00 | 现场无排污口，无需整治，按照整治验收销号标准进行销号。
33 | 弹子石街道交运游览006号趸船生活污水排污口 | FA-500108-0044-GK-00 | 污水上岸处理，清理取缔该排口
34 | 弹子石街道南滨路与谦泰路交汇下游100米城镇雨洪排口 | FA-500108-0046-YH-00 | 排口水质排查监测达标，经溯源未见明显污染源，已树立标识牌，且销号监测达标，按照整治验收销号标准进行销号。
35 | 弹子石街道CBD滨江公园江边游览趸船生活污水排污口 | FA-500108-0047-GK-00 | 污水上岸处理，清理取缔该排口
36 | 弹子石街道复兴街与南滨路交汇处上游40米城镇雨洪排口 | FA-500108-0048-YH-00 | 排口水质排查监测达标，经溯源未见明显污染源，已树立标识牌，且销号监测达标，按照整治验收销号标准进行销号。
37 | 弹子石街道CBD滨江公园江边新渝水上加油站趸船生活污水排污口 | FA-500108-0050-GK-00 | 污水上岸处理，清理取缔该排口
38 | 弹子石街道长江南岸江中趸船生活污水排污口 | FA-500108-0053-GK-00 | 已按照相关要求完成取缔搬迁
39 | 弹子石街道长轮11号趸船生活污水排污口 | FA-500108-0054-GK-00 | 污水上岸处理，清理取缔该排口
40 | 涂山镇蓝天救援水上基地趸船生活污水排污口 | FA-500108-0055-GK-00 | 已按照相关要求完成取缔搬迁
41 | 涂山镇铂悦澜庭西北侧城镇雨洪排口 | FA-500108-0056-YH-00 | 排查监测时排口无水排放。销号采样时有水，且水质达标，未见明显污染源，无需整治，按照整治验收销号标准进行销号。
42 | 涂山镇南滨东路6号美心湿地公园西北侧城镇雨洪排口 | FA-500108-0057-YH-00 | 排口水质排查监测达标，已经完成垃圾清理，已树立标识牌，且销号监测水质达标，按照整治验收销号标准进行销号。
43 | 涂山镇红星社区长江南岸江与江南西北侧城镇雨洪排口 | FA-500108-0058-YH-00 | 已树立标识牌，且销号监测达标，按照整治验收销号标准进行销号。
44 | 涂山镇洋人街码头趸船生活污水排污口 | FA-500108-0059-GK-00 | 已按照相关要求完成取缔搬迁
45 | 涂山镇南滨路洋人街提灌站其他排口 | FA-500108-0060-QT-00 | 三次不同日期现场采样均无水，排口无新增污染源，且已树立标识牌，达到排口销号条件。
46 | 鸡冠石镇河咀社城镇雨洪排口 | FA-500108-0061-YH-00 | 排口水质排查监测达标，经溯源未见明显污染源，无需整治，且销号监测达标，按照整治验收销号标准进行销号。
47 | 鸡冠石镇长江西岸兴隆社区入江沟渠 | FA-500108-0062-GQ-00 | 排口水质排查监测达标，经溯源未见明显污染源，无需整治，排口现状已消失，按照整治验收销号标准进行销号。
48 | 鸡冠石镇仰天垭东入江沟渠 | FA-500108-0063-GQ-00 | 排口水质排查监测达标，经溯源未见明显污染源，无需整治，销号采样时发现排口已消失，按照整治验收销号标准进行销号。
49 | 鸡冠石镇中窑村东北 100 米入江沟渠 | FA-500108-0064-GQ-00 | 现场采样均无水，经溯源未见明显污染源，无需整治，按照整治验收销号标准进行销号。排口现状消失。
50 | 鸡冠石镇鸡冠石污水处理厂上游 300 米入江沟渠 | FA-500108-0065-GQ-00 | 三次现场采样均无水，经溯源未见明显污染源，无需整治，按照整治验收销号标准进行销号。
51 | 鸡冠石镇江船厂城镇雨洪排口 | FA-500108-0067-YH-00 | 排口水质排查监测达标，经溯源未见明显污染源，无需整治，且销号监测达标，按照整治验收销号标准进行销号。
52 | 鸡冠石镇长轮26024趸船生活污水排污口 | FA-500108-0068-GK-00 | 污水上岸处理，清理取缔该排口
53 | 鸡冠石镇中长燃鸡冠石加油站趸船生活污水排污口 | FA-500108-0069-GK-00 | 污水上岸处理，清理取缔该排口
54 | 鸡冠石镇闲置餐饮游船生活污水排口 | FA-500108-0070-GK-00 | 趸船已闲置，且该船舶已被南岸区人民法院拍卖，清理取缔该排口
55 | 南山街道中石化廖家凼加油站生活污水排污口 | A-500108-0071-GY-00 | 已对照相关要求完成整改工作
56 | 峡口镇长江西岸50米滚装船生活污水排污口 | FA-500108-0073-GK-00 | 污水上岸处理，清理取缔该排口
57 | 峡口镇长江西岸江中点源驻住宿船生活污水排污口 | FA-500108-0074-GK-00 | 已按照相关要求完成取缔搬迁
58 | 峡口镇西流村兰草溪入江河涌 | FA-500108-0075-GQ-00 | 排口水质排查监测达标，经溯源未见明显污染源，无需整治，且销号监测达标，按照整治验收销号标准进行销号。
59 | 峡口镇长江东岸500米其他排口 | FA-500108-0076-QT-00 | 三次现场采样均无水，经溯源未见明显污染源，无需整治，按照整治验收销号标准进行销号。
60 | 峡口镇兰草溪大桥下入兰草溪沟渠 | FA-500108-0077-GQ-00 | 排口水质排查监测达标，经溯源未见明显污染源，无需整治，且销号监测达标，按照整治验收销号标准进行销号。
61 | 峡口镇长江西岸江中大兴厂航道船生活污水排污口 | FA-500108-0078-GK-00 | 污水上岸处理，清理取缔该排口
62 | 峡口镇郭家沱长江大桥东南侧500米城镇雨洪排口 | FA-500108-0079-YH-00 | 截污纳管、推进海绵城市建设、垃圾清理、树立标识牌。经过整治，排口水质已达到地表水Ⅴ类标准，按照整治验收销号标准进行销号。
63 | 峡口镇开迎路旁长生河大桥旁城镇雨洪排口 | FA-500108-0082-YH-00 | 排口水质排查监测达标，经溯源未见明显污染源，无需整治，且销号监测达标，按照整治验收销号标准进行销号。
64 | 峡口镇美的桥南350米入长生河沟渠 | FA-500108-0088-GQ-00 | 排口水质排查监测达标，经溯源未见明显污染源，无需整治，且销号监测达标，按照整治验收销号标准进行销号。
65 | 迎龙镇长生河美的桥下右岸城镇雨洪排口 | FA-500108-0089-YH-00 | 排口水质排查监测达标，经溯源未见明显污染源，无需整治，且销号监测达标，按照整治验收销号标准进行销号。
66 | 峡口镇广阳岛长江内河北岸1号城镇雨洪排口 | FA-500108-0093-YH-00 | 三次现场采样均无水，经溯源未见明显污染源，无需整治
67 | 峡口镇广阳岛长江内河北岸2号城镇雨洪排口 | FA-500108-0094-YH-00 | 三次现场采样均无水，经溯源未见明显污染源，无需整治
68 | 峡口镇广阳岛长江内河北岸3号城镇雨洪排口 | FA-500108-0095-YH-00 | 三次现场采样均无水，经溯源未见明显污染源，无需整治
69 | 峡口镇广阳岛长江内河北岸4号城镇雨洪排口 | FA-500108-0096-YH-00 | 三次现场采样均无水，经溯源未见明显污染源，无需整治
70 | 峡口镇广阳岛长江内河北岸5号城镇雨洪排口 | FA-500108-0097-YH-00 | 原无水排放。销号采样时有水，且水质达标，未见明显污染源，无需整治
71 | 峡口镇广阳岛长江内河北岸7号城镇雨洪排口 | FA-500108-0099-YH-00 | 三次现场采样均无水，经溯源未见明显污染源，无需整治
72 | 峡口镇广阳岛长江内河北岸8号城镇雨洪排口 | FA-500108-0100-YH-00 | 三次现场采样均无水，经溯源未见明显污染源，无需整治
73 | 峡口镇长江南岸广阳岛1号入江沟渠 | FA-500108-0101-GQ-00 | 三次现场采样均无水，经溯源未见明显污染源，无需整治
74 | 峡口镇长江南岸广阳岛1号城镇雨洪排口 | FA-500108-0102-YH-00 | 三次现场采样均无水，经溯源未见明显污染源，无需整治
75 | 峡口镇长江南岸广阳岛2号城镇雨洪排口 | FA-500108-0103-YH-00 | 三次现场采样均无水，经溯源未见明显污染源，无需整治
76 | 峡口镇长江南岸广阳岛2号入江沟渠 | FA-500108-0104-GQ-00 | 三次现场采样均无水，经溯源未见明显污染源，无需整治
77 | 迎龙镇长江内河南岸凉水井入江沟渠 | FA-500108-0105-GQ-00 | 排口水质达标，经溯源未见明显污染源，无需整治。现状已无水，三次不同日期采样均无水，按照整治验收销号标准进行销号。
78 | 迎龙镇大山坝组长江内河南岸林地入江沟渠 | FA-500108-0106-GQ-00 | 排口水质排查监测达标，经溯源未见明显污染源，无需整治，且销号监测达标，按照整治验收销号标准进行销号。
79 | 迎龙镇长江内河南岸天平坵组1号入江沟渠 | FA-500108-0107-GQ-00 | 排口水质排查监测达标，经溯源未见明显污染源，无需整治，且销号监测达标，按照整治验收销号标准进行销号。
80 | 迎龙镇长江内河南岸天平坵组2号入江沟渠 | FA-500108-0108-GQ-00 | 排口水质排查监测达标，经溯源未见明显污染源，无需整治，且销号监测达标，按照整治验收销号标准进行销号。
81 | 迎龙镇长江内河南岸牛头溪大桥下入江沟渠 | FA-500108-0109-GQ-00 | 排口水质排查监测达标，经溯源未见明显污染源，无需整治，且销号监测达标，按照整治验收销号标准进行销号。
82 | 迎龙镇长江内河南岸牛头溪大桥桥头入江沟渠 | FA-500108-0110-GQ-00 | 排口水质排查监测达标，经溯源未见明显污染源，无需整治，现状已无水，三次不同日期采样均为无水，按照整治验收销号标准进行销号
83 | 迎龙镇长江内河南岸马颈村下江社赵家岩入江沟渠 | FA-500108-0111-GQ-00 | 三次不同日期现场采样均无水，经溯源未见明显污染源，无需整治，按照整治验收销号标准进行销号。
84 | 迎龙镇长江内河南岸马颈村下江社塘房1号入江沟渠 | FA-500108-0112-GQ-00 | 三次现场采样均无水，经溯源未见明显污染源，无需整治，按照整治验收销号标准进行销号。
85 | 迎龙镇长江内河南岸马颈村下江社塘房2号入江沟渠 | FA-500108-0113-GQ-00 | 现场调研时该排污口无水排放，第一次现场采样无水，后发现因施工导致排口消失。
86 | 迎龙镇朱家沟入渔溪河河涌 | FA-500108-0114-GQ-00 | 排口水质排查监测达标，经溯源未见明显污染源，无需整治，且销号监测达标，按照整治验收销号标准进行销号。
87 | 迎龙镇石家沟入鱼溪河河涌 | FA-500108-0115-GQ-00 | 排口水质排查监测达标，经溯源未见明显污染源，无需整治，且销号监测达标，按照整治验收销号标准进行销号。
88 | 广阳镇渔溪河入江河涌 | FA-500108-0117-GQ-00 | 排口水质达标，经溯源未见明显污染源，无需整治，销号采样时排口无水排放
89 | 广阳镇长江内河南岸渔溪大桥入江沟渠 | FA-500108-0118-GQ-00 | 三次现场采样均无水，经溯源未见明显污染源，无需整治
90 | 广阳镇长江内河南岸渔溪大桥下游110米入江沟渠 | FA-500108-0119-GQ-00 | 三次现场采样均无水，经溯源未见明显污染源，无需整治
91 | 广阳镇长江内河南岸回龙桥村面房入江沟渠 | FA-500108-0120-GQ-00 | 排口水质排查监测达标，经溯源未见明显污染源，无需整治，且销号监测达标，按照整治验收销号标准进行销号。
92 | 广阳镇长江内河南岸回龙桥村高坎子城镇雨洪排口 | FA-500108-0121-YH-00 | 三次现场采样均无水，经溯源未见明显污染源，无需整治
93 | 广阳镇长江内河南岸回龙桥村代家城镇雨洪排口 | FA-500108-0122-YH-00 | 排口水质排查监测达标，经溯源未见明显污染源，无需整治，且销号监测达标，按照整治验收销号标准进行销号。
94 | 广阳镇长江内河南岸回龙桥村中渡口入江沟渠 | FA-500108-0123-GQ-00 | 排口水质排查监测达标，经溯源未见明显污染源，无需整治，且销号监测达标，按照整治验收销号标准进行销号。
95 | 广阳镇长江内河南岸回龙桥村马家岩入江沟渠 | FA-500108-0124-GQ-00 | 排口水质排查监测达标，经溯源未见明显污染源，无需整治，且销号监测达标，按照整治验收销号标准进行销号。
96 | 广阳镇长江内河南岸回龙桥村外榜入江沟渠 | FA-500108-0125-GQ-00 | 排口原无水排放。销号采样时有水，且水质达标，未见明显污染源，无需整治，按照整治验收销号标准进行销号。
97 | 广阳镇长江内河南岸回龙河入江河涌 | FA-500108-0126-GQ-00 | 排口水质排查监测达标，经溯源未见明显污染源，无需整治，且销号监测达标，按照整治验收销号标准进行销号。
98 | 广阳镇长江南岸江中维修码头生活污水排污口 | FA-500108-0128-GK-00 | 污水上岸处理，清理取缔该排口
99 | 广阳镇东港码头西侧雨水排口 | FA-500108-0129-GK-00 | 排口无水排放，无需整治
100 | 广阳镇东港码头长江中矿石运输船生活污水排污口 | FA-500108-0130-GK-00 | 污水上岸处理，清理取缔该排口
101 | 广阳镇长江南岸东港码头1号雨水排口 | FA-500108-0131-GK-00 | 排口已经灭失，无需整治
102 | 广阳镇长江南岸东港码头2号雨水排口 | FA-500108-0132-GK-00 | 完成清理合并，保留133号排口
103 | 广阳镇长江南岸东港码头3号雨水排口 | FA-500108-0133-GK-00 | 将132#与133#号排口合并，取133号入江口作为最终排口，完成整治
104 | 广阳镇长江南岸东港码头4号雨水排口 | FA-500108-0134-GK-00 | 已完成整治且目前码头已搬迁，该排口已停用
105 | 广阳镇道格石油东港加油站北侧城镇雨洪排口 | FA-500108-0135-YH-00 | 排口水质排查监测达标，经溯源未见明显污染源，无需整治，且销号监测达标，按照整治验收销号标准进行销号。
106 | 广阳镇水井湾趸船生活污水排污口 | FA-500108-0136-GK-00 | 污水上岸处理，清理取缔该排口
107 | 广阳镇水井湾入江沟渠 | FA-500108-0137-GQ-00 | 原无水排放。销号采样时有水，且水质达标，未见明显污染源，无需整治，按照整治验收销号标准进行销号。
108 | 广阳镇重庆武警趸船生活污水排污口 | FA-500108-0138-GK-00 | 污水上岸处理，清理取缔该排口
109 | 广阳镇长江航道趸船生活污水排污口 | FA-500108-0142-GK-00 | 污水上岸处理，清理取缔该排口
110 | 广阳镇东港污水处理厂北侧250米入江沟渠 | FA-500108-0143-GQ-00 | 排口水质排查监测达标，经溯源未见明显污染源，无需整治，且销号监测达标，按照整治验收销号标准进行销号。
111 | 广阳镇东港污水处理厂雨水排口 | FA-500108-0144-QT-00 | 排口水质排查监测达标，经溯源未见明显污染源，且销号监测达标，已树立标识牌，按照整治验收销号标准进行销号
112 | 广阳镇航顺趸船生活污水排污口 | FA-500108-0145-GK-00 | 污水上岸处理，清理取缔该排口
113 | 广阳镇东港船舶码头30米趸船生活污水排污口 | FA-500108-0146-GK-00 | 污水上岸处理，清理取缔该排口
114 | 广阳镇东港船舶码头60米趸船生活污水排污口 | FA-500108-0147-GK-00 | 污水上岸处理，清理取缔该排口
115 | 广阳镇东港船舶总拼车间东南150米城镇雨洪排口 | FA-500108-0148-YH-00 | 原无水排放。销号采样时有水，且水质达标，排口周边垃圾清理已完成，未见明显污染源，按照整治验收销号标准进行销号。
116 | 广阳镇东港船舶东北侧入江沟渠 | FA-500108-0149-YH-00 | 149#排口与150#排口合并为一个排口，保留150#排口。149#排口按照整治验收销号标准进行销号。
117 | 广阳镇东港船舶1号城镇雨洪排口 | FA-500108-0150-YH-00 | 排口水质排查监测达标，经溯源未见明显污染源，无需整治，且销号监测达标，按照整治验收销号标准进行销号。
118 | 广阳镇东港船舶东南侧入江沟渠 | FA-500108-0151-YH-00 | 措施：1.生态修复；2.化粪池整改10座；3.设置标志牌1套。排口水质销号监测达标，按照整治验收销号标准进行销号。
119 | 广阳镇安道沥青西侧城镇雨洪排口 | FA-500108-0152-YH-00 | 排口水质排查监测达标，经溯源未见明显污染源，无需整治，且销号监测达标，按照整治验收销号标准进行销号。
120 | 广阳镇喻家沱码头（重庆力增建材旁）城镇雨洪排口 | FA-500108-0153-YH-00 | 排水沟渠修复130m；设置标志牌1 套。完成整治，排口水质排查监测达标，且销号监测达标，按照整治验收销号标准进行销号。