重庆市南岸区应急管理局2025年7-9月监督检查结果

| 检查时间 | 检查对象 | 检查事项 | 检查依据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年7月1日 | 危化企业1家 | 1.是否按国家标准、行业标准分区分类储存危险化学品，是否超量超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存 2.企业是否建立生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理制度并严格落实 3.是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志 4.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否按国家标准、行业标准设置检测报警装置，爆炸危险场所是否按国家标准、行业标准安装使用防爆电气设备 5.危险化学品储罐安全阀切断阀、泄压排放系统和冷却降温设施是否完好且正常投用 | 《重庆市南岸区应急管理局2025年安全生产监督检查计划》（南岸应急发〔2025〕6号） | 发现隐患0条 |  |
| 2025年7月7日 | 工贸企业1家 | 1.生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业时是否安排专门人员进行现场安全管理 2.车间地面安全情况 3.是否建立事故隐患排查治理制度，并开展以主要负责人为首的“日周月”隐患排查治理 4.是否开展风险辨识并在有较大危险因素的区域或有关设施设备上张贴明显警示标识 5.燃气使用情况 6.工贸行业生产经营单位是否存在不查验特种作业人员持证或证书真伪情况，默许特种作业人员无证上岗或持假证上岗的行为 | 《重庆市南岸区应急管理局2025年安全生产监督检查计划》（南岸应急发〔2025〕6号） | 发现隐患6条 |  |
| 2025年7月8日 | 加油站2家 | 1.工艺设备与设施是否符合要求 2.建（构）筑物及防渗设施是否符合要求 3.供配电、排水、防雷防静电及检测报警是否符合要求 4.选址和总平面布置是否符合要求 5.是否按要求制定机构职责与方针、目标 6.是否符合法律、法规、标准规范和部门规章（文件） 7.是否按要求制订完善安全生产管理制度与操作规程 8.是否按照要求做好现场管理 9.是否按照要求做好台账与档案管理 10.消防设施和应急设施是否符合要求 | 《重庆市南岸区应急管理局2025年安全生产监督检查计划》（南岸应急发〔2025〕6号） | 发现隐患8条 |  |
| 2025年7月10日 | 危化企业1家 | 1.危险化学品罐区库房消防设施是否完好有效，值班操作人员是否会熟练使用；消防控制室、消防水泵房、泡沫泵房是否正常运行 2.是否按国家标准、行业标准分区分类储存危险化学品，是否超量超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存 3.是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志 4.企业是否建立生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理制度并严格落实 | 《重庆市南岸区应急管理局2025年安全生产监督检查计划》（南岸应急发〔2025〕6号） | 发现隐患0条 |  |
| 2025年7月15日 | 加油站2家 | 1.工艺设备与设施是否符合要求 2.建（构）筑物及防渗设施是否符合要求 3.供配电、排水、防雷防静电及检测报警是否符合要求 4.选址和总平面布置是否符合要求 5.是否按要求制定机构职责与方针、目标 6.是否符合法律、法规、标准规范和部门规章（文件） 7.是否按要求制订完善安全生产管理制度与操作规程 8.是否按照要求做好现场管理 9.是否按照要求做好台账与档案管理 10.消防设施和应急设施是否符合要求 | 《重庆市南岸区应急管理局2025年安全生产监督检查计划》（南岸应急发〔2025〕6号） | 发现隐患8条 |  |
| 2025年7月16日 | 加油站2家 | 1.工艺设备与设施是否符合要求 2.建（构）筑物及防渗设施是否符合要求 3.供配电、排水、防雷防静电及检测报警是否符合要求 4.选址和总平面布置是否符合要求 5.是否按要求制定机构职责与方针、目标 6.是否符合法律、法规、标准规范和部门规章（文件） 7.是否按要求制订完善安全生产管理制度与操作规程 8.是否按照要求做好现场管理 9.是否按照要求做好台账与档案管理 10.消防设施和应急设施是否符合要求 | 《重庆市南岸区应急管理局2025年安全生产监督检查计划》（南岸应急发〔2025〕6号） | 发现隐患7条 |  |
| 2025年7月16日 | 工贸企业1家 | 1.是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 2.开展动火作业等八大危险作业和关键工序前，是否履行作业票（证）制度，是否存在未经审批擅自开展危险作业等 3.燃气使用情况 4.工贸企业有限空间作业场所应设置明显的安全警示标志和警示说明 5.是否组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 6.工贸行业生产经营单位是否存在不查验特种作业人员持证或证书真伪情况，默许特种作业人员无证上岗或持假证上岗的行为 7.深化“日周月”隐患排查，分级制定清单 | 《重庆市南岸区应急管理局2025年安全生产监督检查计划》（南岸应急发〔2025〕6号） | 发现隐患3条 |  |
| 2025年7月17日 | 工贸企业2家 | 1.生产经营单位的主要负责人履行安全生产管理职责情况 2.生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员履行安全生产管理职责情况 3.安全生产投入保障情况 4.生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业时是否安排专门人员进行现场安全管理 5.员工安全教育情况 6.特种作业人员持有效特种作业操作证上岗作业情况 7.是否建立事故隐患排查治理制度，并开展以主要负责人为首的“日周月”隐患排查治理 8.经营项目发包安全管理情况 | 《重庆市南岸区应急管理局2025年安全生产监督检查计划》（南岸应急发〔2025〕6号） | 发现隐患3条 |  |
| 2025年7月17日 | 危化企业2家 | 1.是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志 2.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否按国家标准、行业标准设置检测报警装置，爆炸危险场所是否按国家标准、行业标准安装使用防爆电气设备 3.储罐防火间距、防火堤设置是否符合要求，消防车通道是否畅通，灭火药剂储备是否满足救援需要 | 《重庆市南岸区应急管理局2025年安全生产监督检查计划》（南岸应急发〔2025〕6号） | 发现隐患0条 |  |
| 2025年7月17日 | 加油站2家 | 1.工艺设备与设施是否符合要求 2.建（构）筑物及防渗设施是否符合要求 3.供配电、排水、防雷防静电及检测报警是否符合要求 4.选址和总平面布置是否符合要求 5.是否按要求制定机构职责与方针、目标 6.是否符合法律、法规、标准规范和部门规章（文件） 7.是否按要求制订完善安全生产管理制度与操作规程 8.是否按照要求做好现场管理 9.是否按照要求做好台账与档案管理 10.消防设施和应急设施是否符合要求 | 《重庆市南岸区应急管理局2025年安全生产监督检查计划》（南岸应急发〔2025〕6号） | 发现隐患1条 |  |
| 2025年8月8日 | 培训机构1家 | 1.安全培训机构是否具备从事安全培训工作所需要的条件 2.是否按照规定的安全培训大纲进行教学培训 3.是否建立规范的人员培训档案 | 《重庆市南岸区应急管理局2025年安全生产监督检查计划》（南岸应急发〔2025〕6号） | 发现隐患0条 |  |
| 2025年8月12日 | 工贸企业1家 | 1.燃气使用情况 2.生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道 3.工贸行业生产经营单位是否存在不查验特种作业人员持证或证书真伪情况，默许特种作业人员无证上岗或持假证上岗的行为 4.深化“日周月”隐患排查，分级制定清单 5.工贸企业有限空间作业场所应设置明显的安全警示标志和警示说明 6.是否组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 7.是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 8.开展动火作业等八大危险作业和关键工序前，是否履行作业票（证）制度，是否存在未经审批擅自开展危险作业等建设项目安全评价及“三同时”情况。 | 《重庆市南岸区应急管理局2025年安全生产监督检查计划》（南岸应急发〔2025〕6号） | 发现隐患9条 |  |
| 2025年8月13日 | 加油站2家 | 1.工艺设备与设施是否符合要求 2.建（构）筑物及防渗设施是否符合要求 3.供配电、排水、防雷防静电及检测报警是否符合要求 4.选址和总平面布置是否符合要求 5.是否按要求制定机构职责与方针、目标 6.是否符合法律、法规、标准规范和部门规章（文件） 7.是否按要求制订完善安全生产管理制度与操作规程 8.是否按照要求做好现场管理 9.是否按照要求做好台账与档案管理 10.消防设施和应急设施是否符合要求 | 《重庆市南岸区应急管理局2025年安全生产监督检查计划》（南岸应急发〔2025〕6号） | 发现隐患1条 |  |
| 2025年8月14日 | 加油站2家 | 1.工艺设备与设施是否符合要求 2.建（构）筑物及防渗设施是否符合要求 3.供配电、排水、防雷防静电及检测报警是否符合要求 4.选址和总平面布置是否符合要求 5.是否按要求制定机构职责与方针、目标 6.是否符合法律、法规、标准规范和部门规章（文件） 7.是否按要求制订完善安全生产管理制度与操作规程 8.是否按照要求做好现场管理 9.是否按照要求做好台账与档案管理 10.消防设施和应急设施是否符合要求 | 《重庆市南岸区应急管理局2025年安全生产监督检查计划》（南岸应急发〔2025〕6号） | 发现隐患2条 |  |
| 2025年8月14日 | 工贸企业2家 | 1.燃气使用情况 2.生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道 3.工贸行业生产经营单位是否存在不查验特种作业人员持证或证书真伪情况，默许特种作业人员无证上岗或持假证上岗的行为 4.深化“日周月”隐患排查，分级制定清单 5.工贸企业有限空间作业场所应设置明显的安全警示标志和警示说明 6.是否组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 7.是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 8.开展动火作业等八大危险作业和关键工序前，是否履行作业票（证）制度，是否存在未经审批擅自开展危险作业等 | 《重庆市南岸区应急管理局2025年安全生产监督检查计划》（南岸应急发〔2025〕6号） | 发现隐患4条 |  |
| 2025年8月21日 | 加油站2家 | 1.工艺设备与设施是否符合要求 2.建（构）筑物及防渗设施是否符合要求 3.供配电、排水、防雷防静电及检测报警是否符合要求 4.选址和总平面布置是否符合要求 5.是否按要求制定机构职责与方针、目标 6.是否符合法律、法规、标准规范和部门规章（文件） 7.是否按要求制订完善安全生产管理制度与操作规程 8.是否按照要求做好现场管理 9.是否按照要求做好台账与档案管理 10.消防设施和应急设施是否符合要求 | 《重庆市南岸区应急管理局2025年安全生产监督检查计划》（南岸应急发〔2025〕6号） | 发现隐患1条 |  |
| 2025年8月22日 | 加油站1家 | 1.工艺设备与设施是否符合要求 2.建（构）筑物及防渗设施是否符合要求 3.供配电、排水、防雷防静电及检测报警是否符合要求 4.选址和总平面布置是否符合要求 5.是否按要求制定机构职责与方针、目标 6.是否符合法律、法规、标准规范和部门规章（文件） 7.是否按要求制订完善安全生产管理制度与操作规程 8.是否按照要求做好现场管理 9.是否按照要求做好台账与档案管理 10.消防设施和应急设施是否符合要求 | 《重庆市南岸区应急管理局2025年安全生产监督检查计划》（南岸应急发〔2025〕6号） | 发现隐患0条 |  |
| 2025年8月26日 | 危化企业1家 | 1.是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志 2.企业是否建立生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理制度并严格落实 3.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否按国家标准、行业标准设置检测报警装置，爆炸危险场所是否按国家标准、行业标准安装使用防爆电气设备 4.储罐防火间距、防火堤设置是否符合要求，消防车通道是否畅通，灭火药剂储备是否满足救援需要 5.是否按国家标准、行业标准分区分类储存危险化学品，是否超量超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存 | 《重庆市南岸区应急管理局2025年安全生产监督检查计划》（南岸应急发〔2025〕6号） | 发现隐患0条 |  |
| 2025年9月2日 | 加油站1家 | 1.工艺设备与设施是否符合要求 2.建（构）筑物及防渗设施是否符合要求 3.供配电、排水、防雷防静电及检测报警是否符合要求 4.选址和总平面布置是否符合要求 5.是否按要求制定机构职责与方针、目标 6.是否符合法律、法规、标准规范和部门规章（文件） 7.是否按要求制订完善安全生产管理制度与操作规程 8.是否按照要求做好现场管理 9.是否按照要求做好台账与档案管理 10.消防设施和应急设施是否符合要求 | 《重庆市南岸区应急管理局2025年安全生产监督检查计划》（南岸应急发〔2025〕6号） | 发现隐患1条 |  |
| 2025年9月4日 | 工贸企业1家 | 1.燃气使用情况 2.生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道 3.工贸行业生产经营单位是否存在不查验特种作业人员持证或证书真伪情况，默许特种作业人员无证上岗或持假证上岗的行为 4.深化“日周月”隐患排查，分级制定清单 5.工贸企业有限空间作业场所应设置明显的安全警示标志和警示说明 6.是否组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 7.是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 8.开展动火作业等八大危险作业和关键工序前，是否履行作业票（证）制度，是否存在未经审批擅自开展危险作业等 | 《重庆市南岸区应急管理局2025年安全生产监督检查计划》（南岸应急发〔2025〕6号） | 发现隐患3条 |  |
| 2025年9月5日 | 加油站2家 | 1.工艺设备与设施是否符合要求 2.建（构）筑物及防渗设施是否符合要求 3.供配电、排水、防雷防静电及检测报警是否符合要求 4.选址和总平面布置是否符合要求 5.是否按要求制定机构职责与方针、目标 6.是否符合法律、法规、标准规范和部门规章（文件） 7.是否按要求制订完善安全生产管理制度与操作规程 8.是否按照要求做好现场管理 9.是否按照要求做好台账与档案管理 10.消防设施和应急设施是否符合要求 | 《重庆市南岸区应急管理局2025年安全生产监督检查计划》（南岸应急发〔2025〕6号） | 发现隐患0条 |  |
| 2025年9月9日 | 加油站2家 | 1.工艺设备与设施是否符合要求 2.建（构）筑物及防渗设施是否符合要求 3.供配电、排水、防雷防静电及检测报警是否符合要求 4.选址和总平面布置是否符合要求 5.是否按要求制定机构职责与方针、目标 6.是否符合法律、法规、标准规范和部门规章（文件） 7.是否按要求制订完善安全生产管理制度与操作规程 8.是否按照要求做好现场管理 9.是否按照要求做好台账与档案管理 10.消防设施和应急设施是否符合要求 | 《重庆市南岸区应急管理局2025年安全生产监督检查计划》（南岸应急发〔2025〕6号） | 发现隐患1条 |  |
| 2025年9月16日 | 工贸企业1家 | 1.燃气使用情况 2.生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道 3.工贸行业生产经营单位是否存在不查验特种作业人员持证或证书真伪情况，默许特种作业人员无证上岗或持假证上岗的行为 4.深化“日周月”隐患排查，分级制定清单 5.工贸企业有限空间作业场所应设置明显的安全警示标志和警示说明 6.是否组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 7.是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 8.开展动火作业等八大危险作业和关键工序前，是否履行作业票（证）制度，是否存在未经审批擅自开展危险作业等 | 《重庆市南岸区应急管理局2025年安全生产监督检查计划》（南岸应急发〔2025〕6号） | 发现隐患0条 |  |
| 2025年9月18日 | 加油站3家 | 1.工艺设备与设施是否符合要求 2.建（构）筑物及防渗设施是否符合要求 3.供配电、排水、防雷防静电及检测报警是否符合要求 4.选址和总平面布置是否符合要求 5.是否按要求制定机构职责与方针、目标 6.是否符合法律、法规、标准规范和部门规章（文件） 7.是否按要求制订完善安全生产管理制度与操作规程 8.是否按照要求做好现场管理 9.是否按照要求做好台账与档案管理 10.消防设施和应急设施是否符合要求 | 《重庆市南岸区应急管理局2025年安全生产监督检查计划》（南岸应急发〔2025〕6号） | 发现隐患2条 |  |
| 2025年9月23日 | 加油站2家 | 1.工艺设备与设施是否符合要求 2.建（构）筑物及防渗设施是否符合要求 3.供配电、排水、防雷防静电及检测报警是否符合要求 4.选址和总平面布置是否符合要求 5.是否按要求制定机构职责与方针、目标 6.是否符合法律、法规、标准规范和部门规章（文件） 7.是否按要求制订完善安全生产管理制度与操作规程 8.是否按照要求做好现场管理 9.是否按照要求做好台账与档案管理 10.消防设施和应急设施是否符合要求 | 《重庆市南岸区应急管理局2025年安全生产监督检查计划》（南岸应急发〔2025〕6号） | 发现隐患1条 |  |
| 2025年9月24日 | 工贸企业1家 | 1.《应急部安全生产举报投诉受理单》（编号202509220802）举报事项对该单位进行现场核查 | 《应急部安全生产举报投诉受理单》 | 发现隐患1条 |  |
| 2025年9月29日 | 危化企业2家 | 1.危险化学品罐区库房消防设施是否完好有效，值班操作人员否会熟练使用；消防控制室、消防水泵房、泡沫泵房是否正常运行 2.企业是否建立生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理制度并严格落实 3.是否按照规定制定有限空间作业方案，是否存在方案未经审批擅自作业 4.是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志 5.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否按国家标准、行业标准设置检测报警装置，爆炸危险场所是否按国家标准、行业标准安装使用防爆电气设备 6.是否向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、三脚架、安全绳，以及与作业环境危险有害因素相适应的检测报警仪器、正压式呼吸器等劳动防护用品 | 国庆节前安全检查 | 发现隐患14条 |  |